**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na punktowych naprawach kanalizacji na terenie miasta Bydgoszczy. Roboty dotyczyć będą odcinków sieci o średnicach od 200 mm do 1200 mm, łącznej długości 120 m i głębokości posadowienia do 9 m. Roboty polegać będą na: rozbiórce i odtworzeniu nawierzchni w miejscach prowadzenia robót: asfaltowych w łącznej ilości 600 m2, i innych łącznie – 80 m2, robotach ziemnych polegających na wykonaniu i zasypaniu wykopów punktowych z pełnym umocnieniem, ewentualnym odwodnieniem wykopu, demontażu i montażu rurociągów oraz budowie na kolektorze studni o średnicy od 1000 do 2500 mm na podmurówce z cegły lub z dennicą i kinetą betonową   
w gotowym wykopie.

Ilości prac do wykonania zawarte w przedmiarze robót są szacunkowe do potrzeb sporządzenia i oceny ofert. Rozliczenie będzie następowało na podstawie faktycznie wykonanych prac w konkretnym punkcie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Wykazie cen.