Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

dot. zamówienia pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Nad Torem a ul. Gogolińską w Bydgoszczy”

- WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

- Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi RT.405/0295/2022
z dnia 30.05.2022 r., wydanymi przez Zamawiającego i załącznikiem graficznym. (Załącznik nr 1 do Opisu).

- Wodociąg o długości ok. 45 mb.

- Należy wykonać dokumentację badań podłoża gruntowego / dokumentację geologiczno-inżynierską.

- Przepięcie przyłączy – 1 szt.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlany jako projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz 
z prawomocnym pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych								                   - 3 egz.

- Projekt budowlany jako projekt techniczny wraz z oświadczeniem projektanta 
o sporządzeniu projektu technicznego:

- Projekt techniczny branży sanitarnej wykonany zgodnie z warunkami technicznymi 
nr RT.405/0295/2022 z dnia 30.05.2021 r., wydanymi przez Zamawiającego 
( do uzgodnienia z Działem Technicznym Zamawiającego)		        - 3 egz.

- Projekt odbudowy nawierzchni drogowej                                               - 3 egz.

- Projekt organizacji ruchu	        						         - 3 egz.

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ)	                     - 3 egz.

- Przedmiary robót (wszystkie branże) - wg  KNNR                                             - 2 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                - 3 egz.

- Kosztorys inwestorski (wszystkie branże)                                                      - 2 egz.

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego/ dokumentacja geologiczno-inżynierska   
                                                                                                                    -2 egz.

- Wersja elektroniczna – dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4 na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w formacie pdf., dodatkowo ust. 1, pkt. 2, lit. e) oraz ust. 3 w formacie ath.	       							         - 1 egz.

- Pełnienie nadzoru autorskiego           – w liczbie 2 pobyty.

- PRZEPISY REGULUJĄCE PRZEDMIOTOWĄ PROBLEMATYKĘ ORAZ WARUNKI I DECYZJE

w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz.2454.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 października 2021 r.,  Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2021 r., poz. 1973) i związanymi z ustawą aktami prawnymi dot. oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., nr 130, poz. 1389).

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej.( Dz.U. z 2016 r. poz. 2033).

- Umowa z Zamawiającym.

- Mapa do celów projektowych.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.

- Wypisy z rejestru gruntu.

- Inne nie wymienione, obowiązujące przepisy prawa.

- DODATKOWE WYMAGANIA

(np. koszty, uzgodnienia…..)

      - Kosztorys inwestorski należy sporządzić według metod i zasad określonych 
w przepisach wymienionych w III.5 z uwzględnieniem wskaźników kalkulacyjnych (stawka roboczogodziny, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu, narzut kosztów pośrednich, narzut zysku) wg aktualnych cen rynkowych – z ostatnich 30 dni przed przekazaniem przedmiotu UMOWY.

- Przedmiary należy wykonać w programie do  kosztorysowania „NORMA” w wersji edytowalnej.

- Wykonawca poniesie koszty wypisów z rejestrów gruntu, map obrębowych oraz inne koszty czynności formalnych i prawnych nie wymienione powyżej.

- Wykonawca dokona nieodpłatnie jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca uzyska niezbędne decyzje i uzgodnienia w tym pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót.

- Skala:

- projekt zagospodarowania w skali 1:500,

- projekt budowlany i techniczny – rzut w skali 1:50, profile podłużne w skali 1:100/500 rysunki szczegółowe w skali 1:25.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu           Zamawiającego przed organami administracji samorządowej w zakresie rzeczowym wynikającym z projektowania, a Wykonawca kopią pism i wniosków będzie powiadamiał Zamawiającego o swoich wystąpieniach oraz odwrotnie przekazywał kopie  otrzymywanych  postanowień, uzgodnień, decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na   budowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do składania na koniec każdego miesiąca informacji pisemnej lub e-mailem o wykonanych pracach.

- W przypadku przepięć przyłączy projektant zobowiązany jest do uzyskania 
i załączenia do projektu oświadczenia podpisanego przez właściciela posesji 
o wyrażeniu zgody na przepięcie przyłącza wodociągowego.

- Przed uzgodnieniem z ZUDP trasy projektowanych sieci należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

- W koszcie opracowań należy uwzględnić wszystkie koszty uzgodnień, mapę do celów projektowych, sporządzenie dokumentacji badań podłoża gruntowego lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia.

VI. ZAŁACZNIKI DO OPISU

  - Warunki techniczne + załącznik graficzny do warunków technicznych.