PRZEDMIARY ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT DLA CZĘŚCI 1

| L.p. | Numer Spec. Tech. (ST) | Opis robót | Średnica kanału deszczowego /rodzaj kanału [m] | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zlewnia kolektora A |
| 1.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 94,0 |
| 1.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 94,0 |
| 1.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 151,5 |
| 1.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 151,5 |
| 1.5 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 1 |
| 2. | Zlewnia kolektora B |
| 2.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 135,0 |
| 2.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 135,0 |
| 2.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 233,0 |
| 2.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 233,0 |
| 2.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 100,0 |
| 2.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 100,0 |
| 2.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2 kanał pojedynczy | m | 782,0 |
| 2.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 782,0 |
| 2.9 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 5 |
| 3. | Zlewnia kolektora C |
| 3.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 56,0 |
| 3.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 56,0 |
| 3.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 294,0 |
| 3.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 294,0 |
| 3.5 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 22 |
| 4. | Zlewnia kolektora C1 |
| 4.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 661,0 |
| 4.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 661,0 |
| 4.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał pojedynczy | m | 464,0 |
| 4.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 464,0 |
| 4.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2 kanał pojedynczy | m | 4,0 |
| 4.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 4,0 |
| 4.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2x0,8 kanał pojedynczy | m | 960,0 |
| 4.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 960,0 |
| 4.9 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 72 |
| 5. | Zlewnia kolektora K1 |
| 5.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 61,0 |
| 5.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 61,0 |
| 5.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 62,0 |
| 5.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 62,0 |
| 5.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 64,0 |
| 5.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 64,0 |
| 5.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 168,0 |
| 5.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 168,0 |
| 5.9 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 5 |
| 6 | Zlewnia kolektora K2 |
| 6.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 803,0 |
| 6.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 803,0 |
| 6.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 424,0 |
| 6.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 424,0 |
| 6.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 131,0 |
| 6.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 131,0 |
| 6.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 371,0 |
| 6.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 371,0 |
| 6.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 331,0 |
| 6.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 331,0 |
| 6.11 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 155 |
| 7. | Zlewnia kolektora K3 |
| 7.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 1007,0 |
| 7.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1007,0 |
| 7.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 385,0 |
| 7.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 385,0 |
| 7.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 252,0 |
| 7.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 252,0 |
| 7.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 105,0 |
| 7.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 105,0 |
| 7.9 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 89 |
| 8. | Zlewnia kolektora K4/K5 |
| 8.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 52,0 |
| 8.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 52,0 |
| 8.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 54,0 |
| 8.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 54,0 |
| 8.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 1323,5 |
| 8.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1323,5 |
| 8.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 155,0 |
| 8.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 155,0 |
| 8.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał pojedynczy | m | 18,0 |
| 8.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 18,0 |
| 8.11 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2x0,8 kanał pojedynczy | m | 181,5 |
| 8.12 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 181,5 |
| 8.13 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 667,0 |
| 8.14 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 667,0 |
| 8.15 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 455,0 |
| 8.16 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 455,0 |
| 8.17 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 144,0 |
| 8.18 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 144,0 |
| 8.19 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 111,0 |
| 8.20 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 111,0 |
| 8.21 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 489,0 |
| 8.22 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 489,0 |
| 8.23 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 376,0 |
| 8.24 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 376,0 |
| 8.25 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2x0,8 kanał piętrowy | m | 197,0 |
| 8.26 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 197,0 |
| 8.27 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 234 |
| 9. | Zlewnia kolektora K6 |
| 9.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 474,0 |
| 9.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 474,0 |
| 9.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 375,0 |
| 9.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 375,0 |
| 9.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 80,0 |
| 9.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 80,0 |
| 9.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 47,0 |
| 9.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 47,0 |
| 9.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 18,0 |
| 9.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 18,0 |
| 9.11 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał pojedynczy | m | 138,0 |
| 9.12 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 138,0 |
| 9.13 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał pojedynczy | m | 105,0 |
| 9.14 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 105,0 |
| 9.15 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2 kanał pojedynczy | m | 274,0 |
| 9.16 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 274,0 |
| 9.17 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 1616,0 |
| 9.18 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1616,0 |
| 9.19 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 436,0 |
| 9.20 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 436,0 |
| 9.21 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 786,0 |
| 9.22 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 786,0 |
| 9.23 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 773,0 |
| 9.24 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 773,0 |
| 9.25 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 425,0 |
| 9.26 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 425,0 |
| 9.27 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 61,0 |
| 9.28 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 61,0 |
| 9.29 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał piętrowy | m | 115,0 |
| 9.30 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 115,0 |
| 9.31 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 267 |
| 10. | Zlewnia kolektora K7 |
| 10.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 81,0 |
| 10.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 81,0 |
| 10.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 274,0 |
| 10.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 274,0 |
| 10.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 304,0 |
| 10.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 304,0 |
| 10.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 93,0 |
| 10.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 93,0 |
| 10.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał pojedynczy | m | 183,0 |
| 10.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 183,0 |
| 10.11 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,2 kanał piętrowy | m | 145,0 |
| 10.12 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 145,0 |
| 10.13 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 2457,0 |
| 10.14 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 2457,0 |
| 10.15 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 727,0 |
| 10.16 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 727,0 |
| 10.17 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał piętrowy | m | 997,0 |
| 10.18 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 997,0 |
| 10.19 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 458 |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA CZĘŚCI 2

| L.p. | Numer Spec. Tech. (ST) | Opis robót | Średnica kanału deszczowego /rodzaj kanału [m] | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zlewnia kolektora K8/K9 |
| 1.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 529,0 |
| 1.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 529,0 |
| 1.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 782,0 |
| 1.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 782,0 |
| 1.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 801,0 |
| 1.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 801,0 |
| 1.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 461,0 |
| 1.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 461,0 |
| 1.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał pojedynczy | m | 937,0 |
| 1.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 937,0 |
| 1.11 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,2 kanał piętrowy | m | 66,0 |
| 1.12 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 66,0 |
| 1.13 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 3213,0 |
| 1.14 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 3213,0 |
| 1.15 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 2014,0 |
| 1.16 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 2014,0 |
| 1.17 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 1695,0 |
| 1.18 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1695,0 |
| 1.19 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 335,0 |
| 1.20 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 335,0 |
| 1.21 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 871,0 |
| 1.22 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 871,0 |
| 1.23 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 314,0 |
| 1.24 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 314,0 |
| 1.25 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał piętrowy | m | 373,0 |
| 1.26 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 373,0 |
| 1.27 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał piętrowy | m | 1586,0 |
| 1.28 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1586,0 |
| 1.29 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,4 kanał piętrowy | m | 570,0 |
| 1.30 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 570,0 |
| 1.31 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 557 |
| 2 | Zlewnia kolektora K24 |
| 2.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 154,0 |
| 2.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 154,0 |
| 2.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 176,0 |
| 2.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 176,0 |
| 2.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 67,0 |
| 2.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 67,0 |
| 2.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 278,0 |
| 2.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 278,0 |
| 2.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 1659,0 |
| 2.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1659,0 |
| 2.11 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 101,0 |
| 2.12 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 101,0 |
| 2.13 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 937,0 |
| 2.14 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 937,0 |
| 2.15 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 735,0 |
| 2.16 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 735,0 |
| 2.17 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał piętrowy | m | 263,0 |
| 2.18 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 263,0 |
| 2.19 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 104 |
| 3. | Zlewnia kolektora K25 |
| 3.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 270,0 |
| 3.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 270,0 |
| 3.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 362,0 |
| 3.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 362,0 |
| 3.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 134,0 |
| 3.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 134,0 |
| 3.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 243,0 |
| 3.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 243,0 |
| 3.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 1045,0 |
| 3.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1045,0 |
| 3.11 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 424,0 |
| 3.12 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 424,0 |
| 3.13 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 572,0 |
| 3.14 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 572,0 |
| 3.15 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 188,0 |
| 3.16 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 188,0 |
| 3.17 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 415,0 |
| 3.18 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 415,0 |
| 3.19 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał piętrowy | m | 548,0 |
| 3.20 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 548,0 |
| 3.21 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 166 |
| 4. | Zlewnia kolektora K45 |
| 4.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 399,0 |
| 4.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 399,0 |
| 4.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 944,0 |
| 4.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 944,0 |
| 4.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał pojedynczy | m | 1108,0 |
| 4.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1108,0 |
| 4.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,2 kanał pojedynczy | m | 103,0 |
| 4.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 103,0 |
| 4.9 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 44 |
| 5. | Zlewnia kolektora K61 |
| 5.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 1306,0 |
| 5.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1306,0 |
| 5.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 577,0 |
| 5.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 577,0 |
| 5.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 500,0 |
| 5.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 500,0 |
| 5.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 233,0 |
| 5.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 233,0 |
| 5.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 273,0 |
| 5.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 273,0 |
| 5.11 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 51 |
| 6. | Zlewnia kolektora K64 |
| 6.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 83,0 |
| 6.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 83,0 |
| 6.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 266,0 |
| 6.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 266,0 |
| 6.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 402,0 |
| 6.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 402,0 |
| 6.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 119,0 |
| 6.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 119,0 |
| 6.9 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 1 |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA CZĘŚCI 3

| L.p. |  | Opis pozycji robót | Średnica kanału deszczowego /rodzaj kanału [m] | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zlewnia kolektora K10/K10.1 |
| 1.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,2 kanał pojedynczy | m | 309,0 |
| 1.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 309,0 |
| 1.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 4555,0 |
| 1.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 4555,0 |
| 1.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 742,0 |
| 1.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 742,0 |
| 1.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 414,0 |
| 1.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 414,0 |
| 1.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 739,0 |
| 1.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 739,0 |
| 1.11 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 73,0 |
| 1.12 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 73,0 |
| 1.13 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,2 kanał piętrowy | m | 29,0 |
| 1.14 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 29,0 |
| 1.15 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 1357,0 |
| 1.16 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1357,0 |
| 1.17 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 555,0 |
| 1.18 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 555,0 |
| 1.19 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 657,0 |
| 1.20 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 657,0 |
| 1.21 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 747,0 |
| 1.22 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 747,0 |
| 1.23 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 557,0 |
| 1.24 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 557,0 |
| 1.25 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 399,0 |
| 1.26 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 399,0 |
| 1.27 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał piętrowy | m | 318,0 |
| 1.28 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 318,0 |
| 1.29 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał piętrowy | m | 1026,0 |
| 1.30 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1026,0 |
| 1.31 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 542 |
| 2 | Zlewnia kolektora K13/K13.1 |
| 2.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,2 kanał pojedynczy | m | 74,0 |
| 2.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 74,0 |
| 2.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 3164,0 |
| 2.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 3164,0 |
| 2.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 701,0 |
| 2.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 701,0 |
| 2.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 626,0 |
| 2.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 626,0 |
| 2.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 427,0 |
| 2.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 427,0 |
| 2.11 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 150,0 |
| 2.12 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 150,0 |
| 2.13 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,9 kanał pojedynczy | m | 386,5 |
| 2.14 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 386,5 |
| 2.15 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał pojedynczy | m | 1060,0 |
| 2.16 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1060,0 |
| 2.17 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,8 kanał pojedynczy | m | 637,0 |
| 2.18 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 637,0 |
| 2.19 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,8x1,8 kanał pojedynczy | m | 86,5 |
| 2.20 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 86,5 |
| 2.21 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,2 kanał piętrowy | m | 87,0 |
| 2.22 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 87,0 |
| 2.23 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 2783,0 |
| 2.24 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 2783,0 |
| 2.25 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 1782,0 |
| 2.26 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1782,0 |
| 2.27 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 429,0 |
| 2.28 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 429,0 |
| 2.29 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 212,0 |
| 2.30 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 212,0 |
| 2.31 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 237,0 |
| 2.32 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 237,0 |
| 2.33 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 78,0 |
| 2.34 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 78,0 |
| 2.35 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 499 |
| 3. | Zlewnia kolektora K14 |
| 3.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 141,0 |
| 3.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 141,0 |
| 3.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 34,0 |
| 3.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 34,0 |
| 3.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał pojedynczy | m | 34,0 |
| 3.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 34,0 |
| 3.7 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 12 |
| 4. | Zlewnia kolektora K15 |
| 4.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 57,0 |
| 4.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 57,0 |
| 4.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 356,0 |
| 4.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 356,0 |
| 4.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 16,0 |
| 4.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 16,0 |
| 4.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 16,0 |
| 4.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 16,0 |
| 4.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał piętrowy | m | 322,0 |
| 4.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 322,0 |
| 4.11 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał piętrowy | m | 150,00 |
| 4.12 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 150,00 |
| 4.13 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał piętrowy | m | 64,00 |
| 4.14 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 64,00 |
| 4.15 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 57 |
| 5. | Zlewnia kolektora K51 |
| 5.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,2 kanał pojedynczy | m | 274,0 |
| 5.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 274,0 |
| 5.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał pojedynczy | m | 1539,0 |
| 5.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1539,0 |
| 5.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał pojedynczy | m | 1781,0 |
| 5.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1781,0 |
| 5.7 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał pojedynczy | m | 588,0 |
| 5.8 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 588,0 |
| 5.9 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,6 kanał pojedynczy | m | 644,0 |
| 5.10 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 644,0 |
| 5.11 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,7 kanał pojedynczy | m | 170,0 |
| 5.12 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 170,0 |
| 5.13 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,8 kanał pojedynczy | m | 1234,0 |
| 5.14 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 1234,0 |
| 5.15 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 1,0 kanał pojedynczy | m | 132,0 |
| 5.16 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 132,0 |
| 5.17 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 120 |
| 6. | Zlewnia kolektora K83 |
| 6.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 2066,0 |
| 6.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 2066,0 |
| 6.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 794,0 |
| 6.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 794,0 |
| 6.5 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,5 kanał piętrowy | m | 239,0 |
| 6.6 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 239,0 |
| 6.7 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 268 |
| 7. | Zlewnia kolektora K84 |
| 7.1 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,3 kanał piętrowy | m | 739,0 |
| 7.2 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 739,0 |
| 7.3 | ST-00 ST-01 | Czyszczenie kanału i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza | 0,4 kanał piętrowy | m | 817,0 |
| 7.4 | ST-00 ST-01 | Renowacja kanału |  | m | 817,0 |
| 7.5 | ST-00 ST-01 | Otwarcie przykanalików |  | szt. | 98 |